## Calcolo Alimentatori
INSERIRE I DATI NEI CAMPI EVIDENZIATI IN GIALLO | [5 empty] | VERIFICA IMPIANTO ANTINTRUSIONE EN 50131 |  |  |  |  | stand by |  | risultato
[11 empty] | 12 | 12 | 12
DATI DI INGRESSO | [5 empty] | CONSUMO DELL'IMPIANTO
FALSE | Selezionare se si invia "MANCANZA RETE" tramite combinatore telefonico |  |  |  |  | Stand-By |  | Allarme
[6 empty] | 390 | mA | 1375 | mA | 0.33333
1 | Selezionare il Grado di Sicurezza desiderato (vedi EN50131-1) |  |  |  |  | 12 | Ore in Stand-By | 20 | Minuti di Allarme
[6 empty] | 4.68 | Ah | 0.45833 | Ah
DISPOSITIVO | Quantità | Corrente in Stand-By (mA) | Totale in Stand-By (mA) | Corrente in Allarme (mA) | Totale in Allarme (mA) | CAPACITA' RICHIESTA BATTERIE TOTALE (Stand-By)Ah+ (Allarme)Ah |  | CORRENTE RICHIESTA Massimo tra Stand-by e Allarme
Faro DT | 15 | 20 | 300 | 34 | 510 | 5.1383 | Ah | 1.375 | A
Minimurano | 3 | 0 | 0 | 135 | 405
Murano | 2 | 15 | 30 | 115 | 230 | TOTALE DISPONIBILITA' ALIMENTATORI
Tastiera | 2 | 30 | 60 | 50 | 230 | BATTERIE |  | CORRENTE USCITA
[6 empty] | 17 | Ah | 1.4167 | A
CONTROLLO REQUISITI
[6 empty] | CAPACITA' RESIDUA DELLE BATTERIE |  | CORRENTE RESIDUA DISPONIBILE DI USCITA
TOTALE |  |  | 390 |  | 1375
[6 empty] | 11.8617 | Ah | 0.041667 | A
NUMERO ALIMENTATORI TUL 133EN | BATTERIA UTILIZZATA (Ah) | CORRENTE DISPONIBILE PER IL CARICO (A) |  |  |  | OK |  | OK
1 | 17 | 1.4167
2
NOTA: per le sirene autoalimentate (con batteria), inserire il valore della corrente a riposo aumentato di 100mA in quanto la sirena in allarme assorbe dalla propria batteria
Calcolo alimentatori e batterie antintrusione rev 1.1 |  | Limitazioni di responsabilità:
Le informazioni di questo foglio di calcolo potrebbero essere non aggiornate o non complete o parziali, si declina ogni responsabilità per qualunque utilizzo del presente file. Si declina da ogni responsabilità per qualunque tipo di utilizzo fatto dagli utenti di questo programma di calcolo.La Venitem s.r.l. non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi natura comunque inerenti alle informazioni riportate o sui calcoli effettuati; conseguentemente la Venitem s.r.l. non risponde di eventuali danni o pregiudizi derivanti dalla consultazione del file. Si declina da ogni responsabilità per qualunque tipo di utilizzo fatto da terzi del presente documento e contenuti associati.
VENITEM Via del Lavoro, 10 30030 Salzano (Ve) Tel. +39.041.5740374 Fax +39.041.5740388 P. IVA 02985780275 Cap. Soc. 110.000 € i.v. N° R.E.A. 270113 - VE info@venitem.com www.venitem.com
by Flavio Benetton

## Batterie
BATTERIE DISPONIBILI PER TUL 133EN
1 | 12
2 | 17
3 | 24
4 | 38
A Alim | Grado | Ah | ore | A per il carico da batteria | A per il carico da alim | A scheda | A ricarica | tempo di ricarica | NORMA tempo di ricarica
3.5 | 2 | 17 | 12 | 1.4167 | 1.4167 | 0.1 | 1.9833 | 6.0504 | 72 | IMPIANTO SENZA COMBINATORE
3.5 | 2 | 24 | 12 | 2 | 2 | 0.1 | 1.4 | 8.5714 | 72 | IMPIANTO SENZA COMBINATORE
3.5 | 2 | 38 | 12 | 3.1667 | 2.5 | 0.1 | 0.9 | 13.3333 | 72 | IMPIANTO SENZA COMBINATORE
3.5 | 3 | 38 | 30 | 1.2667 | 1.2667 | 0.1 | 2.1333 | 14.0625 | 24 | IMPIANTO CON COMBINATORE
3.5 | 3 | 38 | 60 | 0.63333 | 0.63333 | 0.1 | 2.7667 | 21.6867 | 24 | IMPIANTO SENZA COMBINATORE